关于检验科对核酸检测试剂招标参数说明

1. 本次招标必须具有国家挂网价格
2. 必须适用于本实验室机型：安普利一体机、罗氏480扩增仪、达安144孔扩增仪等
3. 支持方法学：荧光PCR法
4. 为节省实验室节省配试剂时间，须具有规格480人份或以上人份/盒
5. 可分型
6. 灵敏度高：200copies/ml
7. 具有全程监控内源性内标，避免假阴性
8. 提取方法学：适用于本实验室要求，磁珠法
9. 提取时间：控制在60分钟之内
10. 扩增时间：控制在40-50分钟之内