**氧气负压设备带询价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **单位** | **数量** | **单 价（元）** | **总 价（元）** |
| 脱脂铜管Ø8\*1.0 | 米 | 580 |  |  |
| 设备带 | 米 | 96 |  |  |
| 扣 槽 | 米 | 200 |  |  |
| 隔 条 | 个 | 200 |  |  |
| 封 头 | 米 | 75 |  |  |
| 转换头 | 个 | 50 |  |  |
| 房间阀 | 个 | 18 |  |  |
| 氧气终端 | 个 | 36 |  |  |
| 负压终端 | 个 | 36 |  |  |
| 电源线 | 米 | 720 |  |  |
| 开 关 | 个 | 36 |  |  |
| 插 座 | 个 | 36 |  |  |
| 床头灯 | 套 | 36 |  |  |
| 漏电保护器 | 个 | 18 |  |  |
| 辅料 | 项 | 1 |  |  |
| 管道清洗除菌 | 米 | 580 |  |  |
| 人工费 | 个 | 80 |  |  |
| 运输费及其他 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |