信息科核心交换机周边配件
现申请以下设备及周边配件，以备应急之需：
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	专用笔记本电脑
	2
	21CX003WCD,I9/14核/20线程/32G内存/512SSD /2880*1800显示

	2
	光纤转接跳线
	LC-LC
	见备注
	FC\LC\SC\ST各种接口转接，分类单独包装；
每种跳线分别包含单模、多模（光纤等级标准要求OM3）；
各种类型3米20根,10米10根
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	LC-FC
	
	

	3
	激光笔（打光纤用）
	3
	便携式

	4
	标签机（光纤标识用）
	2
	含20盒标签色带,黑字黄签12mm

	5
	H3C S5800专用电源模块
	5
	100-240V;50/60HZ;2A

	6
	Console配置线
	4
	非转接

	7
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